## Pas_buvn_koptame
PAREDZAMĀS LĪGUMCENAS KOPTĀME
Būves nosaukums | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
Objekta nosaukums | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
Objekta adrese | Meža iela, Limbaži
Pasūtījuma Nr.
Nr. P.k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (eiro)
1 | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos | 0
Kopā: |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (0,5%) |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
Būvuzraudzība (2%) |  | 0
Autoruzraudzība (0.5%) |  | 0
Izpētes un projektēšanas darbi |  | 0
Būvprojekta ekspertīze |  | 0
Kopā: |  | 0

## Koptame
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
Objekta nosaukums | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
Objekta adrese | Meža iela, Limbaži |  |  | Par kopējo summu, eiro | 0
Pasūtījuma Nr. |  |  |  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
0
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (eiro) | tai skaitā |  |  | darbietilp., c/h.
|  |  | darba alga, (eiro) | materiāli, (eiro) | mehan., (eiro)
Nr.1 | Būvniecības izmaksu tāme - Esošo segumu atjaunošana UKT tīklu zonā (Ceļu darbi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr.2 | Būvniecības izmaksu tāme - Galveno darbu apjomi (ūdensvads Ū1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr.3 | Būvniecības izmaksu tāme - Galveno darbu apjomi (pašteces sadzīves kanalizācija K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nr.4 | Būvniecības izmaksu tāme - Galveno darbu apjomi (sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  | 0
Virsizdevumi (5%) |  | 0
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa (5%) |  | 0
Pavisam kopā |  | 0
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (0,5%) |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pretendentam nav jāsagatavo izmaksas, kas attiecas uz elekterības pievada izbūvi uz skņu staciju

## CD
Būvniecības izmaksu tāme - Esošo segumu atjaunošana UKT tīklu zonā (Ceļu darbi)
| Lokālā tāme: |  | Nr.1
| Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta adrese: |  | Meža iela, Limbaži
| Pasūtījuma Nr.: |  | 0
[14 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | eiro
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
|  | 1 | NOJAUKŠANAS DARBI
Segumu nojaukšana
|  | 1.1 | Segumu nojaukšana - asfaltbetons, h=15cm | m3 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Zemes darbi
|  | 2.1 | Augu zemes noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana, h=10cm | m3 | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Segumu izbūve
|  | 3.1 | Brauktuves (asfaltbetona) konstrukcijas izbūve, atbilstoši esošajam segumam
|  | 3,1,1 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - salizturīgās kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,1,2 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā | m2 | 270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,1,3 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - karstā asfalta AC22 base apakškārtas būvniecība 6cm biezumā | m2 | 270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,1,4 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - karstā asfalta SMA11 dilumkārtas būvniecība 4cm biezumā | m2 | 270 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.2 | Brauktuves (grants) konstrukcijas izbūve | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,2,1 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - salizturīgās kārtas būvniecība 40cm biezumā | m3 | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,2,2 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā | m2 | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,2,3 | Brauktuves konstrukcijas izbūve - grants kārtas būvniecība 15cm biezumā | m2 | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Apzaļumošana
|  | 4.1 | Zemes klātnes nogāžu un teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zalāju sēklām, h=10cm | m2 | 1300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) | [11 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā
|  | Piezīmes: | [12 empty] | KOPĀ | 0
|  | 1 | Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
|  | 2 | Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
|  | 3 | Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un projektētāju;
|  | 4 | Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas";
|  | 5 | Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;
|  | 6 | Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā;
|  | 7 | Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
|  | 8 | Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
|  | 9 | Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
|  | 10 | Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem, saskaņojot tos ar Pasūtītāju un projektētāju;
|  | 11 | Sarakstā uzrādītie darbu daudzumi ir aptuveni un var atšķirties no faktiski paveiktā uzmērītā darba apjoma.

## Ū1
Būvniecības izmaksu tāme - Galveno darbu apjomi (ūdensvads Ū1)
| Lokālā tāme: |  | Nr.2
| Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta adrese: |  | Meža iela, Limbaži
| Pasūtījuma Nr.: |  | 0
[14 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | eiro
0
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
|  | 1 | Demontāžas darbi UKT tīklu darbu zonā
|  | 1 | Esošā ūdensvada cauruļvada D25-200mm demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | m | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Esošās ūdensvada akas, hidranta, aizbīdņa demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Likvidējamā ūdensvada cauruļvada DN200mm noslēgšana un aizpildīšana ar javu | m | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Demontētā ūdensvada DN200mm pievada vietas aizmūrēšana(aizbetonēšana) | vietas | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Grunts darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
|  | 1 | Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. | m3 | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
|  | 3 | Ūdensvads Ū1
|  | 1 | PE80 SDR11 PN12,5 caurule OD32mm, izbūve ar dziļumu H=1,6-1,8m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana, hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija un skalošana | m | 33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD63mm, izbūve ar dziļumu H=1,6-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana, hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija un skalošana | m | 43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD110mm, izbūve ar dziļumu H=1,6-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana, hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija un skalošana | m | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD160mm, izbūve ar dziļumu H=1,6-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana, hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija un skalošana | m | 340 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD160mm, izbūve ar beztranšejas metodi dziļumā H=1,6-2,0m, hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija un skalošana | m | 121 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Aizbīdnis ar ārējo vītni un rokratu, DN25mm | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Aizbīdnis ar atloku un rokratu, DN50mm | kpl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Aizbīdnis ar atloku un rokratu, DN150mm | kpl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Kaļamā ķeta DCI PN10 trejgabals DN150/100mm ar atlokiem | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Kaļamā ķeta DCI PN10 krustgabals DN150/100mm ar atlokiem | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Atloku adapters, DN100mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Atloku adapters, DN150mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | Kontaktmetināms līkums 50-300, OD160mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Kontaktmetināms līkums 50-300, OD110mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | PE īscaurule ar atloku OD63/50mm | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Brīvais atloks OD63/50mm | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | PE īscaurule ar atloku OD110/100mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | Brīvais atloks OD110/100mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | PE īscaurule ar atloku OD160/150mm | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | Brīvais atloks OD160/150mm | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | EM dubultuzmava OD160mm | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | EM dubultuzmava OD110mm | gb. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | EM dubultuzmava OD63mm | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | EM dubultuzmava OD32mm | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | EM gala noslēgs, OD32mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | EM gala noslēgs, OD63mm | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | EM gala noslēgs, OD110mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | EM gala noslēgs, OD160mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | EM dubultuzmavu līkums 450, OD32mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | EM dubultuzmavu līkums 900, OD32mm | gb. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | EM dubultuzmavu līkums 450, OD160mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | EM sedls, OD160/32mm | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | EM sedls, OD160/63mm | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | EM sedlu trejgabals, OD160/110mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 35 | EM pāreja, OD32/25mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36 | Pāreja PE/tērauds OD32/DN20 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 37 | Virszemes ugunsdzēsības hidrants DN100mm, atbilstoši LVS 187"Ugunsdzēsības hidranti" | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 38 | Pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants DN100mm, atbilstoši LVS 187"Ugunsdzēsības hidranti" | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39 | Virszemes ugunsdzēsības hidranta DN100mm pamatne | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 40 | Pazemes tipa ugunsdzēsības hidranta DN100mm pamatne | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 41 | Hidranta aprīkojums, tāfelīte, akmens šķembas (drenāžai) - 0,6m3 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 42 | Aka no saliekamiem betona elementiem DN 2000mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un balstu betonēšana. Dziļums līdz 3,0m. | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 43 | Skataku lūku betona atbalsta gredzens h=10cm | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 44 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 45 | "Peldošā" tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 46 | Aizsargcaurule caurulei OD32mm šķērsojot betona skataku | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 47 | Aizsargcaurule caurulei OD63mm šķērsojot betona skataku | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48 | Aizsargcaurule caurulei OD110mm šķērsojot betona skataku | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 49 | Aizsargcaurule caurulei OD160mm šķērsojot betona skataku | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50 | Ūdens patēriņa uzskaites aka no saliekamiem betona elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un balstu betonēšana. Dziļums līdz 3,0m. | kpl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | Skataku lūku betona atbalsta gredzens h=10cm | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 52 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | Ūdens patēriņa uzskaites aka PM500, rūpnieciski izgatavota ar vāku un pamatni (iekšējais diametrs 500 mm). Siltināta KUM mezgla zonā | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 54 | Akas lūka LVS EN124-2-B125-2/2 | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 55 | Komercuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN15mm l=165 mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 56 | Komercuzskaites mēraparāts (ūdens patēriņa skaitītājs) DN20mm l=190 mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 57 | Lodveida ventilis DN15mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 58 | Aizbīdnis ar rokratu DN100mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 59 | Uzmavu pāreja PE/MET OD32/DN25mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60 | Pāreja MET DN25/DN15mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 61 | Pāreja MET DN100/DN20mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 62 | Līknis 90° DN15mm | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 63 | Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m3 | 450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 64 | Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m3 | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 65 | Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu utt.) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 66 | Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošiem ūdensvada pievadiem | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Kopējie darbi
|  | 1 | Dalamā apvalkcaurule ∅110, 750N, izbūve | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Būvlaukuma sagatavošana: pagaidu žoga , pārvietotajamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana, pagaidu ūdensvada pieslēgums u.c. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) | [11 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā
[15 empty] | KOPĀ | 0

## K1
Būvniecības izmaksu tāme - Galveno darbu apjomi (pašteces sadzīves kanalizācija K1)
| Lokālā tāme: |  | Nr.3
| Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta adrese: |  | Meža iela, Limbaži
| Pasūtījuma Nr.: |  | 0
[14 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | eiro
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
|  | 1 | Demontāžas darbi UKT tīklu darbu zonā
|  | 1 | Esošās kanalizācijas nosēdkameras demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus. | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Grunts darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
|  | 1 | Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 900 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 382 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. | m3 | 518 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
|  | 3 | Sadzīves kanalizācija K1
|  | 1 | PP SN8 caurule ar uzmavu OD200mm, izbūve ar dziļumu H=1,5-3,5m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana. Blīvuma pārbaude un CCTV inspekcijas veikšana | m | 379 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | PP SN8 caurule ar uzmavu OD250mm, izbūve ar dziļumu H=3,0-4,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana. Blīvuma pārbaude un CCTV inspekcijas veikšana | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Individuāla pasūtijuma plastmasas skataka, pamatne D400/315mm, teleskops D315mm, caurejošais diametrs D200mm, pievienojuma diametrs D160-200mm, komplektā ar augstuma regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rāmi un slēdzamu vāku . Dziļums līdz 2,70m. | kpl. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | Aka no saliekamiem betona elementiem DN 1000mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana. Dziļums līdz 3,0m. | kpl. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Aka no saliekamiem betona elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem un tekņu betonēšana. Dziļums līdz 4,0m. | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Skataku lūku betona atbalsta gredzens h=10cm | gb. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Stacionāra tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | "Peldošā" tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Aizsargcaurule caurulei OD200mm šķērsojot betona skataku | gb. | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Aizsargcaurule caurulei OD250mm šķērsojot betona skataku | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Aizbāznis OD200mm | gb. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | PP trejgabals OD200mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | PP līkums 450 OD200mm | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Esošās nosēdakas iztukšošana, nosēddalās aizbēršana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m3 | 382 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m3 | 518 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Esošo inženiertīklu šķērsošana. Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu) novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas | vietas | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) | [11 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā
[15 empty] | KOPĀ | 0

## K1SP
Būvniecības izmaksu tāme - Galveno darbu apjomi (sadzīves kanalizācijas spiedvads K1SP)
| Lokālā tāme: |  | Nr.4
| Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Limbažos
| Objekta adrese: |  | Meža iela, Limbaži
| Pasūtījuma Nr.: |  | 0
[14 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | eiro
|  | Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
|  | 1 | Grunts darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā
|  | 1 | Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. | m3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti, no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši "Ceļu specifikācijas " prasībām. Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai. | m3 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
|  | 2 | Sadzīves kanalizācija K1
|  | 1 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD90mm, izbūve ar beztranšejas metodi, dziļums H=2,0-2,5m, hidrauliskā pārbaude | m | 429 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | PE100 SDR17 PN10 caurule OD90mm, izbūve ar dziļumu H=2,0-2,5m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana, hidrauliskā pārbaude | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | Plastmasas spiediena dzēšanas aka DN 625mm(skatīt lapu UKT-11). Dziļums līdz 2,00m. | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | "Peldošā" tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Kontaktmetināms līkums 50-300, OD90mm | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | Kontaktmetināms līkums 310-600, OD90mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | Rūpnieciski izgatavota sūkņu aka KSS-MEŽA no dubultsienu (HDPE), Diek=1500mm, h=5,45m | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | Iegremdējamais sūknis, Qmax=2,0l/s, H=6,0m, 2kW, ar sūces sensoru, aizsardzības klase IP68 (Darba rata korpusam jābūt viengabala, aprīkotam ar attīrīšanas rievu. Darba ratam jābūt daļēji atvērta, pretēji rotēšanas virzienam vērstu daudzlāpstiņu tipa, pašattīrošam. Automātiska jaudas regulēšana) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | Iegremdējamais sūknis, Qmax=2,0l/s, H=6,0m, 2kW, ar sūces sensoru, aizsardzības klase IP68, ar mehānisko skalošanas vārstu (Darba rata korpusam jābūt viengabala, aprīkotam ar attīrīšanas rievu. Darba ratam jābūt daļēji atvērta, pretēji rotēšanas virzienam vērstu daudzlāpstiņu tipa, pašattīrošam. Automātiska jaudas regulēšana) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | Siltināts vāks ar fiksatoru(alumīnijs/ putupolistirols) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Sūkņa vadula 2" | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | Pamatne ar armētu betonu D2200mm(HDPE/betons 30) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13 | Apsaiste DN80/DN100/DN150mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14 | Ķīlveida aizbīdnis DN100mm (ķets) | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 15 | Lodveida pretvārsts, DN100mm | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16 | Spiedvads De110mm (PE100) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | Ieplūdes aizbīdnis ar kāta pagarinājumu DN200mm (HDPE/AISI 316) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | El. Kab. Ievads De90mm (PE100) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | Sūkņa autopēda DN80mm (ķets) | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | Sūkņu pacelšanas ķēde ar kabīni(nerūsējošā tērauda klase EN 1.4401/AISI 316) | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | Ventilācijas caurule De100mm (PE100) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | Pludiņi ieslēgšanās/izslēgšanās | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | Kāpnes (nerūsējošā tērauda klase AISI 316) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | Transportēšanas cilpa 200x600 (HDPE) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | Atgaisošanas ventilis Dn25mm | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Atkritumu grozs (AISI 316) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | Atkritumu groza vadulas DN20mm(AISI316) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | Groza pacelšanas ķēde ar karabīni (AISI 316) | gb. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | Servisa platforma(GRP) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | Sūkņu stacijas vadības skapis (apsildāms) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 31 | Sūkņu stacijas vadības automātikas bloks | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 32 | Vadības sistēma ar hidrostatisko līmeņa mērītāju | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33 | Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 34 | Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām | m3 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %) | [11 empty] | 0
Tiešās izmaksas kopā
[15 empty] | KOPĀ | 0