**PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta dokumentācijas –(**turpmāk tekstā **-Būvprojekts) nosaukums** | 1.Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (~ 200 m), Ezeru ielā, kanalizācijas tīklu izbūve no Bērzkalnu ielas (~ 200 m ) uz no Bērzkalna ielas līdz Ezeru 12, Lādezerā, Limbažu novadā |
| **Objekta adrese** | Ezeru iela posmā no Bērzkalna ielas līdz Ezera 12, Lādezerā, Limbažu novads |
| **Kadastra numurs** | 66640100265 |
| **Pasūtītājs** | SIA "Limbažu siltums"  Reģistrācijas Nr. 40003006715  Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 |
| **Projektētājs** |  |
| **Būves grupa** | II |
| **Būvniecības veids** | Ūdensvada rekonstrukcija un kanalizācijas izbūve |
| **Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana** | Izpildītājs veic būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda būvniecības ieceres dokumentāciju, un iesniedz to Limbažu Būvvaldē. |
| **Projektēšanas dokumentu izstrādes stadijas** | **1) Projektēšanas stadija**  **2) Būvdarbu uzraudzības stadija** |
| **Īpašie noteikumi** | 1. Nepieciešamos topogrāfiskās uzmērīšanas materiālus nodrošina Pasūtītājs. Gadījumā, ja topogrāfiskās uzmērīšanas materiālu saņemšana Izpildītājam kavē līguma izpildes termiņu, tad līguma termiņš tiek pagarināts par topogrāfiskās uzmērīšanas materiālu saņemšanas kavējuma termiņu. 2. Papildus nosacījumi komunikāciju projektēšanai:    1. Visiem pieguļošiem gruntsgabaliem paredzēt ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu izveidi, uz ielas sarkanās līnijas ( privātīpašuma robežas ) izbūvējot ūdensapgādes uzskaites komercmezglus un kanalizācijas pievadus līdz ielas sarkanai līnjjai. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju un gruntsgabalu īpašniekiem precizēt perspektīvo pieslēgumu novietojumu 3. Maģistrālo komunikāciju atrašanās vietu un pieslēgumu izbūves risinājumus nepieciešamības gadījumā saskaņot ar gruntsgabalu īpašniekiem. 4. Maģistrāļu un pievadu projektēšanas laikā ņem vērā Ezeru ielā esošās māju drenāžas sistēmas novietojumu un pievienojumus. |
| **Būvprojekta eksemplāri** | Būvprojekts jāiesniedz Pasūtītājam 2 eksemplāros (+ digitālā veidā pēc būvprojekta akceptēšanas būvvaldē. Excel formātā, rasējumi DWG formātā, pārējie Word formātā). |

SIA” Limbažu siltums” Valdes loceklis Ainārs Grīviņš