Lūdzam iesniegt cenu piedāvājumu “Logu un durvju demontāža un montāža”, ID Nr. 2022/6.

Iesniegšanas termiņš 28.07.2022., plkst.11.00.

Pasūtītājs - SIA “Limbažu siltums”, vien.reģ.nr. 40003006715, Jaunā ielā 2A, Limbaži, LV-4001, e-pasts: info@limbazusiltums.lv.

Piedāvājumā paredzēt:

1. logu/durvju demontāžu un montāžu;
2. aiļu apdari;
3. palodžu uzstādīšanu;
4. logiem siltum vadītspējas koeficients, ne lielāks par Uf 1,0W/m2K.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. |  |  |  |  | | Darbu veikšanas laiks - 2 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |  |  |  |   Apmaksa 20% avansa maksājums.  Gala maksājums – 10 dienu laikā pēc darbu izpildes un pieņemšanas.  Kontaktpersona N. Zaķis -29476636  Izmēri doti orientējoši un precizējami pie līguma izpildes   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | N.p.k. | Adrese | Veids, skaits | Vertikālais izmērs (m) | Horizontālais izmērs (m) | | 1. | Viļķenes 2B, Limbaži PVC logi, krāsa balta,  ne mazāk kā 70 mm rāmja biezums,  6 kameras profilā, ne mazāk kā 48 mm stiklojuma biezums | 4 gb. logi neverami,  1 gb. verams (apakšējā rūts verama) | 3,60 | 1,50 | | 2 gb. logi verami | 1,80 | 1,50 | | 4 gb. logi (vitrīna) | 1,80 | 1,50 | | 2. | Viļķenes 2B, Limbaži  Limbažu NAI (krāsa vienojoties) | Durvis metāla ārējās  (divviru vērtne) | 2,10 | 1,50 | | 3. | Lādezera notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (krāsa vienojoties) | Durvis metāla ārējās | 2,10 | 0,90 | | 4. | Tiegažu dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas (krāsa vienojoties) | Durvis metāla ārējās | 2,10 | 0,90 | |  |
|  |  |