Atbilde uz pretendenta jautājumu cenu piedāvājumā “Par energoresursu ietaupījuma aprēķinu 2 (divām) ražošanas ēkām Viļķenes ielā 2B, Limbažos”, ID Nr. LS 2024/8

**Jautājums**

Lai varētu sagatavot piedāvājumu un arī veikt energoresursu ietaupījuma aprēķinu, no mūsu puses būtu lūgums iesūtīt sekojošu informāciju par patēriņu 2023. gadā izdalot atsevišķi pa mēnešiem:

* siltumenerģijas un/vai kurināmā (malkas) apjoma patēriņu
* elektroenerģijas patēriņš

**Atbilde**

 Sniedzam papildus informāciju:

Elektrības patēriņš. Uz kompleksu ir viens ievadskaitītājs. Dati ir kopējie. Atsevišķi ēkām skaitītāji nav. Malka (ražošanas ēkai) gadā ~70 m3, šo ēku arī piesilda ar elektrību.

Notekūdeņu priekšattīrīšanas bloks- 15kw sildītājs, kas darbojās ~ 6mēneši gadā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   | 2022 | 2023 |
| janvāris  |  | **29320** | **23097** |
| februāris |  | **25656** | **25569** |
| marts |  | **27781** | **24987** |
| aprīlis |  | **24579** | **17661** |
| maijs |  | **23859** | **23557** |
| jūnijs |  | **25411** | **25387** |
| jūlijs |  | **23589** | **26666** |
| augusts |  | **24178** | **21571** |
| septembris | **19112** | **21520** |
| oktobris |  | **22725** | **21865** |
| novembris | **21439** | **20416** |
| decembris | **29987** | **29367** |
|  |  | 297636 | 281663 |
|  |  |  |  |