**Atbildes uz pretendenta jautājumiem cenu aptaujai**

**“Koksnes šķeldas piegāde Limbažos”, ID Nr. LS 2025/19.**

1. Lūdzam sniegt informāciju par katras katlumājas siltumenerģijas uzskaites skaitītāju verifikācijas termiņiem;

**Atbilde:**

* *Akācijas ielā 4, Umurgā siltumenerģijas skaitītājs verificēts 2022. gadā, nākošā verifikācija 2026. gadā,*
* *Mazā noliktavu ielā 13, Limbažos siltumenerģijas skaitītāji uzstādīti 2021. gadā, siltumenerģijas skaitītāju verifikācija tiks veikta līdz 2025. gada 1. septembrim,*
* *Jaunatnes ielā 6, Limbažos siltumenerģijas skaitītājs verificēts 2021. gadā, siltumenerģijas skaitītāja atkārtota verifikācija tiks veikta līdz 2025. gada 1. septembrim.*

1. Iepirkuma dokumentos nav informācijas par katlu mājām uzstādīto apkures katlu lietderības koeficientiem. Lai aprēķinātu piedāvājuma cenu, šie rādītāji ir būtiski, tāpēc lūdzu sniegt informāciju par katrai katlumājai uzstādītā katla lietderības koeficientu;

**Atbilde:**

*Katlu lietderības koeficienti:*

*Akācijas 4, Umurga 80 %;*

*Mazā noliktavu 13, Limbaži, katls Nr. 2 - 85 %, katls Nr. 1 - 82%,*

*Jaunatnes iela 6, Limbaži 82%.*

1. Kā tiktu organizēta patērētās siltumenerģijas uzskaite gadījumā, ja kādā no katlumājām tiktu konstatēts siltumenerģijas ražošanas sistēmas un/vai siltumenerģijas uzskaites sistēmas traucējumi vai bojājumi?

**Atbilde:**

*Siltumenerģijas skaitītāja bojājuma gadījumā nekavējoties tiks uzstādīts jauns siltumenerģijas skaitītājs.*

1. Cenu aptaujas nolikuma pielikumā Nr.3 veikti šādi grozījumi:

3.1. punkts labots un izteikts šādā redakcijā: “3.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas Puses un tiek noslēgts līdz 2025.gada 30.aprīlim.”;

7.2. punkts labots un izteikts šādā redakcijā: “7.2. Līguma darbības ietvaros, bet ne ātrāk kā līdz 2025.gada 10.decembrim, Pircējam ir tiesības ierosināt saražotās siltumenerģijas MWh Cenas izmaiņas. Pircējam, pirms ierosināt saražotās siltumenerģijas Cenas izmaiņas, ir jāiesniedz Piegādātājam pamatojums (piemēram, tirgus izpēte) un Piegādātājam tas ir jāizskata 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā. Pircējs ir tiesīgs iesniegt cenu izmaiņu pamatojumu MWh, ja tā ir samazinājusies vairāk par 5%.”;

10.2. punkts labots un izteikts šādā redakcijā: “10.2.Piegādātājam kurināmais Līguma 10.1.punktā norādītajās izkraušanas vietās ir jāpiegādā līdz 2025.gada 31.augustam.”;

11.2.4 punkts labots un izteikts šādā redakcijā: “11.2.4. Piegādātājam kurināmā glabāšanas angāri un laukums ir jānodod Pircējam līdz 2026. gada 1.aprīlim.”