Cenu aptauja

**“Vilzēnu artēziskās akas remonts, skalošana”**

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr: LS 2025/24

Cenu aptauju rīko SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003006715, juridiskā adrese: Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001, tālrunis 64070514, e-pasta adrese: info@limbazusiltums.lv (turpmāk – Pasūtītājs).

1. **Cenu aptaujas priekšmets:** artēziskās akas remonts, skalošana.
2. **Identifikācijas numurs: LS 2025/24**
3. **CPV kods**: 65100000-4 - Ūdens apgādes un saistītie pakalpojumi
4. **Pasūtījuma izpildes laiks un vieta:** 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Izpildes vieta – Vilzēni, Braslavas pag., Limbažu novads.
5. **Piedāvājuma iesniegšana:** Pretendentiem piedāvājumus ir jāiesniedz **līdz 11.06.2025. plkst. 09.00**, personīgi SIA “LIMBAŽU SILTUMS”, Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, trešajā stāvā, nosūtot pa pastu vai nosūtot piedāvājumu elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu iepirkumi@limbazusiltums.lv.
6. Nolikums ir pieejams tiešsaistē SIA “LIMBAŽU SILTUMS” interneta vietnē [www.limbazuslitums](http://www.limbazuslitums).lv sadaļā *„Iepirkumi”* un Limbažu novada interneta vietnē [www.limbazunovads.lv](http://www.limbazunovads.lv).
7. **Ieinteresēto Pretendentu jautājumi par nolikumu un tā pielikumiem iesniedzami:** Iepirkumu komisijai Jaunā iela 2A, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, vai elektroniski uz e-pastuiepirkumi@limbazusiltums.lv. Kontaktpersona - A. Matvejevs tel. - 29263935
8. **Apmaksa:** pēc pasūtījuma izpildes 5 (piecu) darba dienu laikā.
9. **Prasības pretendentiem:**
* Atbilstība MK not. Nr.350 - pretendents reģistrējies “Veselības inspekcijā” kā dezinfekcijas pakalpojumu sniedzējs;
* Atbilstība MK not. Nr.618 - dezinfekcijas veicējs ir sertificēts dezinfektors;
* Atbilstība MK not. Nr.628 – dezinfekcijas līdzekļi reģistrēti „Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas centra” biocīdu reģistrā.
1. **Piedāvājumu izvēles kritērijs:** piedāvājums ar **viszemāko cenu.**

**Pielikumā:**

* Pielikums Nr.1– Tehniskā specifikācija/darba uzdevums

Pielikums Nr.1

**Tehniskā specifikācija/darba uzdevums**

* Urbuma izskalošana, izmantojot ūdens/gaisa maisījumu, smilšu un dzelzs/rūsas nogulšņu izskalošana;
* Artēziskā urbuma attīrīšana un dezinfekcija, izmantojot skābu reaģentu, kas šķīdina dzelzs/rūsas nogulsnes, šķīdina bioplēvi, iznīcina mikroorganismus;
* Urbuma sūkņa, sūcvada un troses nomaiņa;
* Urbuma galvas hermetizācija;
* Ūdens kvalitātes kontroles analīze pēc darbu pabeigšanas, jānosaka koliformas baktērijas un ūdens pH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Nosaukums | Kopējā piedāvājuma cena (*euro*) bez PVN |
| 1. | Vilzēnu artēziskās akas remonts, skalošana |  |
| 2. | PVN |  |
| 3. | Summa kopā |  |

Pretendenta pārstāvis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats) (vārds, uzvārds/ paraksts)*

Datums: