Atbildes uz pretendenta jautājumiem cenu aptaujai

“Par cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegādi”,

ID Nr. LS 2026/26

Jautājums:

Nolikumā ir teikts, ka vēlaties, par sūkņu piegādi slēgt līgumu, bet nav pievienots līguma paraugs, lūgums atsūtīt to, lai varam izskatīt un sniegt priekšlikumus, ja tas nepieciešams.

Atbilde:

Cenu aptaujas ietvaros paredzēta vienkāršota preču piegāde un galvenie noteikumi (samaksa, piegādes laiks, garantija) ir noteikti nolikumā.

Jautājums:

Lūgums pagarināt cenu aptaujai iesniegšanas termiņu, vismaz līdz 18.09.2026.

Atbilde:

Termiņš netiek pagarināts.

Jautājums:

Darba dati sūknim ir Q - m3/h un hidrauliskais spiediens jeb celšanas augstums - H – m

Atbilde:

Pie vidējās darba līknes sūkņa darba ražība Q = 25 m³/h un hidrauliskais spiediens jeb celšanas augstums H = 15 m.

Jautājums:

Vai tiešām apkures cirkulācijas sūknim darba šķidruma temperatūra būs tik maza?

Atbilde:

Izteikt cenu aptaujas “Par cirkulācijas sūkņu ar iebūvētu frekvenču regulatoru piegādi”, ID Nr. LS 2026/26 nolikuma Pielikuma Nr.2 Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums (turpmāk tekstā – tehniskā specifikācija) 1.2.punktu šādā redakcijā:

| 1.2. | Šķidruma temperatūra | max. +140 °C |  |
| --- | --- | --- | --- |

Jautājums:

Nekas nav norādīts par frekvenču pārveidotāja vajadzību? Vai frekvenču pārveidotājam ir jānodrošina komunikācija ar sistēmām? Kāds būtu protokols - ModBus RTU, Profinet, Profibus?

Atbilde:

Atsevišķas prasības nav noteiktas, sūknim jāatbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Jautājums:

Kāpēc sūkņu ražotajām nepieciešams nodrošināt papildus flančus? Ja iepirkumā apraksta ir norādīts - piegādāt cirkulācijas sūkņus ar frekvenču pārveidotāju?

Atbilde:

Tehniskajā specifikācijā 5.3.punktā norādītas nepieciešamās prasības, piegādes komplektā iekļautas sūkņu uzstādīšanai esošajā sistēmā vajadzīgās detaļas.